附1：

| 锦溪综合治理工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 详细地址 | 存在问题 | 解决方式 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 排口编号 |
| 1 | 六园街（万马路口）268号 | 雨水井口有污水、来源为六园街 | 城管、环保督促商户整改并正确纳管。物业管理部门督促小区物业整改小区内排水管线。国投公司负责疏通工作。国资公司针对污水管线问题制定方案并整改 | 城管局 | 环保局、城投公司、国资公司、相关街道 | 8月底 | 8号 |
| 2 | 六园街（横潭路-万马路） | 周边小区内部线路堵塞、错接。沿街商户污水接入雨水井。雨污管线堵塞 |  |  |  | 8月底 | 8号 |
| 3 | 石镜街176号锦溪厨房 | 厨房污水排入雨水篦子 | 督促商户整改并正确纳管 |  |  | 7月底 | 8号 |
| 4 | 钱王街澳门豆捞 | 厨房水沿横谭路接入横谭路82号前雨水井 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 5 | 万马路云中绿园云中菜馆前 | 厨房水接入雨水井致堵塞 无法查看 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 6 | 石镜街89号河畔人家 | 污水接入雨水、渗漏 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 7 | 石镜街211-4 东来排档 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 8 | 江桥路105号 聚缘土菜馆 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 9 | 江桥路144号 马啸世宏饭店 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 10 | 江桥路166号 贵州树林牛肉馆 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 11 | 江桥路95号锦南晓得菜馆 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 12 | 石镜街363号美溢添饭店 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 13 | 石镜街351号昌化土菜馆 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 14 | 兰锦路108号春意菜馆 | 烟道接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 15 | 天屹路78号海鲜大排档 | 污水管接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 序号 | 详细地址 | 存在问题 | 解决方式 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 排口编号 |
| 16 | 天屹路105号登盛食府 | 污水去向不明 | 督促商户整改并正确纳管 | 城管局 | 环保局、城投公司、国资公司、相关街道 | 7月底 | 8号 |
| 17 | 兰锦路小小排档 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 18 | 钱王街1342号传奇自然香餐厅 | 污水接入雨水井 |  |  |  | 7月底 | 32号 |
| 19 | 钱王街1350号优福土菜馆 | 污水接入雨水井 |  |  |  | 7月底 | 32号 |
| 20 | 南苑小区（钱王街口）小泥湾酒家 | 厨房水未经处理接入雨水井 |  |  |  | 7月底 | 1号 |
| 21 | 石镜街210号整幢海浪广告前，龙鼎车贷前 | 污水雨水堵塞（整幢街面房前） | 截污纳管 | 国资公司 | 城投公司、相关街道 | 6月底 | 8号 |
| 22 | 石镜街654号-660号之间过道内 | 雨污水去向不明 |  |  | 城管局、环保局、城投公司、相关街道 | 7月底 | 8号 |
| 23 | 钱王大街1039-1067号 | 雨污合流 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 24 | 临东路118号 | 污水错接至雨水井 |  |  | 城管局、环保局、建设局、城投公司、相关街道 | 6月底 | 1号 |
| 25 | 石镜街临安协和医院 | 污水去向不明 | 督促商户整改并正确纳管 | 环保局 | 城管局、国资公司、城投公司、相关街道 | 7月底 | 8号 |
| 26 | 环西路加油站前 | 厕所水接入雨水管 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 27 | 六园街273号 | 浴室污水接入雨水井 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 28 | 兰锦路型人美发 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 29 | 后海假日酒店 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 30 | 钱王大街在水一方浴场 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 31 | 金港大酒店 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 7月底 | 8号 |
| 序号 | 详细地址 | 存在问题 | 解决方式 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 排口编号 |
| 32 | 临安书画院（望湖公园旁） | 污水接入雨水井 | 督促商户整改并正确纳管 | 环保局 | 城管局、国资公司、城投公司、相关街道 | 6月底 | 1号 |
| 33 | 乾云堂足浴 | 足浴污水接入雨水井 |  |  |  | 7月底 | 32号 |
| 34 | 钱王大街978号（锦福新村） | 阳台清洗污水接入落水管 | 规划部门在新建房产项目前期环节中加入对阳台水雨污分流的要求。在新建小区中建立试点 | 建设局 | 国资公司、城投公司 | 8月底 | 8号 |
| 35 | 石镜街诚和公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 大华路-石镜街路口 | 雨水管堵塞 | 疏通 |  | 国资公司 | 7月底 | 8号 |
| 37 | 石镜街798-804号前依恋会所前（丁香苑） | 污水管接入雨水篦子（小区9幢污水） | 物业管理部门督促物业做好小区范围内整改。城管、环保督促商户整改并正确纳管。国资公司做好小区污水排出口的截污工作 |  | 环保局、城管局、国资公司、相关街道 | 8月底 | 8号 |
| 38 | 石镜街玲珑嘉苑门口 | 污水接入雨水篦子 | 物业管理部门督促物业做好小区范围内整改，国资公司做好小区污水排出口的截污工作 |  | 国资公司 | 8月底 | 8号 |
| 39 | 钱王街西苑路1号（枫林小城） | 安家置业门口雨水井有污水接入 |  |  | 城管局、城投公司、相关街道 | 8月底 | 8号 |
| 40 | 横谭路58-9（恒锦苑小区） | 生活污水井去向不明 |  |  | 城管局、环保局、城投公司、 相关街道 | 8月底 | 8号 |
| 41 | 石镜街锦盛小区96号 | 污水接入雨水 | 协调做好截污纳管工作 |  | 国资公司 | 8月底 | 8号 |
| 42 | 石镜街883-885号住宅楼 | 污水接入雨水井 |  |  | 国资公司、相关街道 | 7月底 | 8号 |
| 序号 | 详细地址 | 存在问题 | 解决方式 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 排口编号 |
| 43 | 石镜街291号原金太子酒店 | 污水走向不明 | 进行排查 | 建设局 | 国资公司 | 26月底 | 8号 |
| 44 | 华兴集团大楼 | 雨污出口混流 | 督促整改并正确纳管 |  |  | 8月底 | 8号 |
| 45 | 万华广场 | 排污管线建设存在问题，污水为接入污水管道 | 建设部门协调排水管线建设。商务局督促及时纳管 |  | 商务局、城管局、环保局、国资公司、相关街道 | 8月底 | 8号 |
| 46 | 葡萄园小区 | 污水接入雨水井（需复查） | 物业管理部门督促物业做好小区范围内整改。城管、环保督促商户整改并正确纳管。国资公司做好小区污水排出口的截污工作 |  | 城管局、环保局、城投公司、 相关街道 | 8月底 | 1号 |
| 47 | 绿岛花园南区 | 小区污水接入雨水井 |  |  | 城管局、城投公司、环保局、 相关街道 | 8月底 | 32号 |
| 48 | 锦天花园营业房 | 污水接入雨水井 |  |  | 城管局、城投公司、环保局、 相关街道 | 8月底 | 32号 |
| 49 | 石镜街170马路天使汽车生活馆 | 洗车水接入附近雨水篦子 | 督促商户整改并正确纳管 | 交通局 | 城管局、环保局、国资公司、城投公司、相关街道 | 6月底 | 8号 |
| 50 | 石镜街桂花车元素汽车酷装中心 | 洗车水接入天发公寓雨水篦子 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 51 | 石镜街玲珑嘉苑旁至诚汽车装饰养护中心 | 洗车水接入雨水篦子 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 52 | 环城西路快车道城西店 | 接入雨水篦子 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 53 | 天屹路3号车爵士洗车行 | 洗车水接入雨水 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 序号 | 详细地址 | 存在问题 | 解决方式 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 排口编号 |
| 54 | 石镜街快车道 | 污水出口去向不明 | 督促商户整改并正确纳管 | 交通局 | 城管局、环保局、国资公司、城投公司、相关街道 | 6月底 | 8号 |
| 55 | 钱王大街汽车美容（法院对面） | 洗车水接入雨水管 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 56 | 石镜街668号创意空间 | 污水接入雨水管 |  |  |  | 6月底 | 8号 |
| 57 | 新华洗车 | 洗车水接入雨水井 |  |  |  | 6月底 | 1号 |
| 58 | 钱王街1328号牵手驿家东侧的都市车族洗车店 | 洗车水接入雨水井 |  |  |  | 6月底 | 32号 |
| 59 | 石镜街488号万利防雷 | 两幢楼污水去向不明，内部雨水满溢，外部污水接入雨水 | 街道协调。城管、环保督促企业整改，国资公司负责将外部污水接入污水管道 | 锦城街道 | 城管局、环保局、建设局、城投公司、国资公司 | 7月底 | 8号 |
| 60 | 石镜街888号罗雅连锁沿线 | 人行道管线堵塞 | 街道牵头协调进行疏通。环保、城管对相关企业、三产服务业排污情况进行排查整治 |  |  | 8月底 | 8号 |
| 61 | 景石新村3号住宅楼 | 雨污合流 | 街道牵头协调，国资公司进行截污纳管 |  |  | 7月底 | 8号 |
| 62 | 石镜街378-1号 | 化粪池满溢 | 街道协调进行疏通 |  |  | 7月底 | 8号 |
| 63 | 天屹路109号中国联通大楼 | 化粪池渗漏 | 街道协调疏通修复 |  |  | 7月底 | 8号 |
| 64 | 中信村镇银行大楼 | 污水总排出口接入雨水管 | 街道协调整改，国资公司配合截污纳管 |  |  | 7月底 | 8号 |
| 65 | 石镜街478-3住宅（天歌艺术团） | 污水未纳管 |  |  |  | 8月底 | 8号 |
| 66 | 玲珑嘉苑930号商铺沿线（江南商城） | 管线满溢（堵塞） | 疏通。城管、环保、商务部门排查整治商铺排污情况 | 商务局 | 环保局、城管局、国资公司、城投公司、相关街道 | 7月底 | 8号 |
| 67 | 锦江路口国税大楼（天屹路130号） | 污水接入雨水井 | 要求国税自行整改到位 | 国税局 | 国资公司 | 6月底 | 8号 |

附件2：

| 锦溪综合治理工作联系人通讯录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 分管领导 | 电 话 | 联系人 | 电 话 |
| 五水共治办 | 董国梁 | 15868182188 | 辛长春 | 13645718063 |
| 规划建设局 | 徐 强 | 13093740910 | 徐 进 | 13666630807 |
| 环保局 | 钱卫敏 | 13506815730 | 厉 胜 | 13868005710 |
| 城市管理局 | 童根华 | 18968153301 | 章 吉 袁佳佳 | 13758293931 13295712721 |
| 商务局 | 王治军 | 15168299026 | 刘艳君 | 18958167007 |
| 交通运输局 | 潘志军 | 13968038198 | 潘福生 | 13067837508 |
| 国资公司 | 毛光旭 | 13868035989 | 王 峰 胡泳舟 | 13758282990 13588226018 |
| 城投公司 | 徐 强 | 13093740910 | 许剑明 | 13968036868 |
| 锦城街道 | 董来宾 | 13706711999 | 孙 慧 | 13989885566 |
| 锦南街道 | 章 明 | 13857193305 | 潘 虹 | 13588237541 |
| 玲珑街道 | 施上游 | 13868033598 | 刘 军 | 13868011903 |